第４期 まちづくり大学　第２１回講座

平成２１年２月６日（金）

狭山水みらいセンター見学

・ 講 師　大阪府南部流域下水道事務所 狭山管理センター　石川 センター長

〃　　　　　　　　　　　　　　 中田 主査

大阪狭山市都市整備部 下水道グループ　西澤 主幹

・ Coordinator　市生涯学習推進グループ　　　　榑本主査

市民活動支援センター　        松尾　大野

・ 出席２６名（Ｍ２３名　Ｆ３名　）欠席４名

概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜石川センター長＞

今週は液体廃棄物の下水処理施設「狭山水みらいセンター」の見学を行った。

東池尻の１０万㎡余り（甲子園の２．５倍の広さとか）の広大な敷地に、

最新技術を採用した大規模な処理設備が設置されている。

大阪府の設備ではあるが、大阪狭山市にこんな大きな下水処理施設が存在

することは、われわれ市民にあまり知られていない。

＜中田主査＞

ここでは、わが大阪狭山市のほか、富田林市、河内長野市の３市から排出された

大量の下水を、各市が下水道管で搬送、このセンターで受け入れたあと、微生物を

使って見事に再生処理を行い、河川や海水の環境汚染の元凶といわれる

｢窒素・リン」をほぼ完全に除去後、東除川へ返している。

ちなみに、下水普及率は

大阪狭山市　　９９．９％

（ 富田林市　  ７９．２％）

（河内長野市　６３　％）

大阪府　　　　　 ９２．７％

全　国　　　　　  ７０．５％

この地下で汚水処理が行われている

下水処理方式には、汚水と雨水を一緒に処理する「合流式」と、

雨水は河川へ流し汚水のみ処理する「分流式」があるが、

ここは後者の分流式で処理する。

ここのメインである下水処理設備は汚水を扱うため、

地下にほぼ密閉されていて、見学者にはわずか部分的に

覗けるだけで、汚水処理現場を見ることが出来ないが、

構内を歩いてみると、大規模で素晴らしい設備により、

私たち住民が排出する大量の生活廃水を、環境汚染

しないよう完全処理している現場を実感できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　説明に聞き入る受講生

あゆみ

昭和42年　富田林市金剛終末処理場として開始

昭和55年　流域下水道狭山処理場(30千㎥／日)

平成14年　Ⅱ系処理施設完成(41千㎥／日)

平成18年　狭山水みらいセンターへ名称変更

平成20年　Ⅱ系能力増強６１千㎥／日へ　　設備･運転･運営管理を大阪府に一元化

設備能力は次のようにまだまだ余裕がある。（平成20年１２月現在）

＜処理方式＞　　＜設備能力／日＞　＜昨年12月の処理量／日＞

Ⅰ系（旧）昭和５５年設置　標準活性汚泥法　　　　30 千㎥　       1４ 千㎥

Ⅱ系（新）平成１４年設置　高度処理　　　　　約　61 　〃         ３８ 　〃

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91 　〃         5２　〃

操業は24時間休日なし連操で、配置人員は昼間38名、夜間7名

下水処理の仕組み

≪水処理施設　(微生物により有機物を分解)≫

下　水

≪汚泥処理施設（除去した汚泥を脱水、焼却)≫

前処理施設　（ 最初に布、髪、紙や砂を取除く ）

最初沈殿池　（ 大きな浮遊物を取除く ）　―→　重力濃縮槽（ 汚泥が自重で沈殿 ）

嫌気槽　　（ 活性汚泥＝微生物を加える ）

無酸素槽　 　（ 微生物により有機物を分解し

窒素はガスとなって放出除去 ）

濃縮汚泥混合槽　→脱水機　→焼却炉

好気槽　　（ 微生物の働きで有機物が分解され

アンモニアおよびリンを除去 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 灰

最終沈殿池 　（ 活性汚泥＝微生物を沈殿除去 ）       　　　　　　　大阪湾埋立　　レンガ

砂ろ過設備 　（ 細かな残留物をろ過除去 ）

消毒　　 　 （ 滅菌 ）

受入れから14時間かけた処理済み水を東除川へ放流　or　場内緑化　せせらぎの丘へ

せせらぎの丘

再生処理済み水を流している

場内緑地（せせらぎの丘）の小川では、

カワニナが流れの中で育っている。

次は蛍の飼育試行だが、なかなか難問らしい。

また、池には何匹もの大きな鯉がゆうゆうと泳いでいた。

建設費は2,000億円要したとのこと　　　　　　　　　　　　　　　　　カワニナの育つセセラギ

ここの処理場の年間総費用は5８５百万円、年間処理量1,940万㌧　30円／トンの処理費となる。

大阪狭山市の年間下水道会計

歳入　　　　　　　　　　　　　　　　歳出

下水道使用料　　　　8億円　　　　　公債費　　　　　１０億円

地方債　　　　　　　３　　　　　　　建設費　　　　　　１

一般会計からの繰入　３　　　　　　　流域下水道負担金　２

その他　　　　　　　１　　　　　　  公共下水道管理費　１

計　　　　　　　１５　　　　　　　その他　　　　　　１

計　　　　　　１５　　　　　　＜西澤主幹＞

下水使用料金8億円／年間処理量６８０万㌧　＝　117円／㌧

（下水道総費用15億円／　　〃　　　　　　　 ＝　２２０円／㌧）

市民へのお願い

①　放流水を西除川へ放流したい（大和川取水場の下流へ放流）

②　雨天時受入れ汚水が増加する事実（５万㌧から６～７万㌧へ）から、雨水の流入が予想される。各家庭の汚水槽への雨水流入や雨水配管の誤接続に配慮ください。

②　夜間、早朝、休日に油脂分などが急増することがある。

油処理には高コストがかかるので、廃水に捨てないよう注意ください。

質疑応答

１．Ｑ；水力発電とか太陽光発電の考えはないか？

Ａ；投資額と規模から意識していない。今後効率的な技術が出たら可能性？。

２．Ｑ；狭山池の汚れの原因は？

Ａ；西除川へ狭山では生活廃水の流入はない。

３．Ｑ；2,000億投資と聞いたが、まだ工事が続いている模様、いつ完成か？

Ａ；残工事をしているが、こんご人口増が考えられない現状では、慎重でなければならない。

４．Ｑ；場内緑地計画？

Ａ；処理場屋上の緑地化は平成２１年度中に完成する。

市民の皆さんに開放したい。

この広大な処理場の屋上を

緑化して多目的公園とする

工事中

５．Ｑ残渣利用のレンガ、肥料の商品化？

Ａ；商品化とは簡単なものではなく、営業体制、販売ルート確立、コストダウン、商品開発、

運送配達手段、売上金回収ルート等々体制を作り上げねばならず、たやすく手出し

すべきでないだろう。

以上

# Text boxes

下水受入パイプ

右が狭山東部よりの管